## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 装饰工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 装饰工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.框材质:实木套装门 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 35.49
2 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.框材质:地弹簧门 2.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 40.8
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 2.玻璃品种、厚度:(5+9A+5) 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 296.91
4 | 010808001001 | 金属门窗套 | 1.门套展开宽度:260mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 55.2
5 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.窗套展开宽度:120mm 2.面层材料品种、规格:实木板 3.基层材料种类：15mm厚细木工板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 37.1
6 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1 2.窗台板材质、规格、颜色:30mm石英石窗台板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 20.92
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
装饰工程
首层
地面
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：仿古地砖地面 2.做法： （1）600mm*600mm仿古地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）60mmC15混凝土垫层 （4）150mm厚3：7灰土 （5）素土夯实 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 45.62
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位：陶瓷地砖地面 2.做法： （1）600mm*1200mm陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）60mmC15混凝土垫层 （4）150mm厚3：7灰土 （5）素土夯实 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 125.76
3 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.部位：陶瓷地砖楼面 2.做法： （1）800mm*800mm陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 32.68
4 | B-1 | 美缝 | 1.瓷砖美缝 |  | m2 | 204.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.部位：淡绿色环氧地坪 2.做法： （1）环氧自流平防腐地面 底漆一遍 （2）环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子) （3）环氧自流平防腐地面 面漆一遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 189.42
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位：陶瓷踢脚线 2.做法： （1）陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:2水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 6.6
7 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆 不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 20.15
8 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.排水沟篦子 |  | 套 | 20
天棚
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:三层9mm纸面石膏板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 21.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:双层9mm纸面石膏板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 45.06
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.部位:铝合金扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:铝合金扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 237.91
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:铝方通吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:铝方通天棚 条型 间距100mm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 53.99
5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.部位:石膏板窗帘盒 2.窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 65.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆天棚 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 204.35
墙面
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位：块料墙面 2.做法： （1）600mm*1200mm墙裙 （2）20mm厚1:2水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 299
2 | B-1 | 美缝 | 1.瓷砖美缝 |  | m2 | 299
3 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:金属收边条 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 62.4
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆墙面 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 257.33
5 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金型材 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 4.73
二层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
地面
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位：防滑地砖楼面 2.做法： （1）600mm*600mm防滑地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 30.93
2 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位：陶瓷地砖楼面 2.做法： （1）800mm*800mm陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 286.02
3 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.部位：陶瓷地砖楼面 2.做法： （1）800mm*800mm陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 32.68
4 | B-1 | 美缝 | 1.瓷砖美缝 |  | m2 | 349.63
5 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.部位：陶瓷踢脚线 2.做法： （1）陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:2水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 39.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆 不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 20.15
天棚
1 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.部位:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:双层9mm纸面石膏板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 341.37
2 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.部位:石膏板窗帘盒 2.窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 9.5
3 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆天棚 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 396.86
墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位：块料墙面 2.做法： （1）600mm*1200mm墙裙 （2）20mm厚1:2水泥砂浆 （3）2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 106.92
2 | B-1 | 美缝 | 1.瓷砖美缝 |  | m2 | 106.92
3 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:金属收边条 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 58.23
4 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆墙面 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 755.18
5 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金型材 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化长虹玻璃 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 103.95
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:15mm厚细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:实木板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 6.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:壁布 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 9.18
8 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:15mm厚细木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色硬包床靠背 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 30.78
三层
地面
1 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.部位：防滑地砖楼面 2.做法： （1）600mm*600mm防滑地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）2厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 131.6
2 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.部位：陶瓷地砖楼面 2.做法： （1）800mm*800mm陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 204.08
3 | B-1 | 美缝 | 1.瓷砖美缝 |  | m2 | 335.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.部位：陶瓷踢脚线 2.做法： （1）陶瓷地砖铺实拍平 （2）20mm厚1:2水泥砂浆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 7.03
5 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆 不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 28.6
天棚
1 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.部位:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:双层9mm纸面石膏板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 97.99
2 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.部位:铝合金扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:铝合金扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 36.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.部位:铝方通吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面 3.面层材料品种、规格:铝方通天棚 条型 间距100mm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 70.86
4 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1.部位:石膏板窗帘盒 2.窗帘盒材质、规格:纸面石膏板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 6.5
5 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆天棚 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 101.24
墙面
1 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:墙饰面 龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 2.基层材料种类、规格:15mm厚细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 217.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011207001003 | 石膏板隔断 | 1.基层材料种类、规格:墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 80.75
3 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.部位:乳胶漆墙面 2.做法： 1）涂饰底层涂料 2）涂饰主层涂料 3）涂饰面层涂料二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m2 | 273.25
分部小计
其他
1 | B-3 | 智能镜 | 1.智能镜 |  | 个 | 9
2 | B-4 | 电视柜 | 1.定制电视柜 |  | 个 | 9
3 | B-5 | 衣柜 | 1.定制衣柜 |  | 个 | 9
分部小计
安装
给排水
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内超高 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 21.59
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 14.35
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 17.35
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 34.56
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 65.46
7 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
热水
1 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 43.99
排水
1 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内超高 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-C排水管De110 4.连接形式:胶粘 5.备注:含管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:参考图纸设计 |  | m | 68.03
2 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-C排水管De110 4.连接形式:胶粘 5.备注:含管卡、阻水圈、透气帽安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:参考图纸设计 |  | m | 117.5
3 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De75 4.连接形式:胶粘 5.备注:含管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:参考图纸设计 |  | m | 3.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内超高 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De50 4.连接形式:胶粘 5.备注:含管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:参考图纸设计 |  | m | 12.19
5 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De50 4.连接形式:胶粘 5.备注:含管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:参考图纸设计 |  | m | 21.98
卫生器具
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 |  | 组 | 14
2 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式 |  | 组 | 10
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:丝接 |  | 个 | 2
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 14
5 | 031002003001 | 预留洞 | 1.名称、类型:钻孔 2.规格:DN100 3.填料材质:含堵洞 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031002003002 | 预留洞 | 1.名称、类型:钻孔 2.规格:DN50 3.填料材质:含堵洞 |  | 个 | 23
强电
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AP1 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AL1 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:2AP 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:1AL2 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:2AL 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:3AL 2.安装方式:挂墙明装/嵌入式安装 3.安装部位:室内 4.规格:半周长1.5米以内 |  | 台 | 1
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
桥架、电缆
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 5.安装部位:室内 |  | m | 3.69
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 5.安装部位:室内 |  | m | 19.46
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 5.安装部位:室内 |  | m | 8.55
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 5.安装部位:室内 |  | m | 16.56
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头终端头 2.型号:10mm2以下 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 2
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头终端头 2.型号:16mm2以下 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头终端头 2.型号:35mm2以下 3.规格:5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 2
8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头终端头 2.型号:70mm2以下 3.规格:4芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 |  | 个 | 4
9 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号:2.5mm2以下 |  | 台 | 102
10 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:无端子外部接线 2.型号:6mm2以下 |  | 台 | 135
配管配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC管(重型） 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位:室内 |  | m | 808.44
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5mm2 4.安装部位:室内 |  | m | 5355.88
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-4mm2 4.安装部位:室内 |  | m | 2738.66
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-6mm2 4.安装部位:室内 |  | m | 598.22
5 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽 2.规格:40mm以内 3.类型:砖槽含封堵 |  | m | 425.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
小电器
应急标识灯
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急LED标志灯-疏散指示 2.安装形式:挂装 |  | 套 | 10
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急LED标志灯-安全出口 2.安装形式:挂装 |  | 套 | 12
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急LED照明灯具-自带电源 2.安装形式:距地2.2米挂装 |  | 套 | 21
灯具
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯（感应灯） 2.安装形式:吸顶安装 3.安装部位:室内 |  | 套 | 6
2 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位:室内 |  | 套 | 47
3 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:400*800 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位:室内 |  | 套 | 9
4 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:100*1200 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位:室内 |  | 套 | 16
5 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:200*1400 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位:室内 |  | 套 | 6
6 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:照明、暖风二合一浴霸 2.类型:吊顶安装 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:明装射灯 2.型号:35W 3.规格:4500k 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 9
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:双头射灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 31
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:COB可调角射灯 2.型号:9W 3.规格:4500k 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 97
10 | 040805004001 | LED灯带 | 1.名称:低压LED灯带 2.规格:3000k |  | m | 279.81
11 | 040805004002 | LED灯带 | 1.名称:20mm硬壳线形灯 2.型号:8w 3.规格:3000k |  | m | 83.99
12 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装部位:室内 |  | 台 | 1
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PC线盒 |  | 个 | 41
开关插座
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 3.安装部位:室内 |  | 个 | 8
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 3.安装部位:室内 |  | 个 | 9
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 3.安装部位:室内 |  | 个 | 1
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 15
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联双控开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
7 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:照明、暖风二合一开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔防水暗装插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 |  | 个 | 20
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 |  | 个 | 84
10 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:双口USB插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 |  | 个 | 9
11 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:五孔地插 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.安装部位:室内 |  | 个 | 6
12 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相空调暗插座安全型 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 18
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质规格:PC开关盒 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 183
弱电系统
综合布线系统
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.规格:网络、电话配线架 |  | 台 | 3
2 | 030505010001 | 有线电视系统管理设备 | 1.名称:有线电视分支分配器箱 |  | 台 | 3
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制金属线槽 2.规格:300*100 |  | m | 110.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 64.7
5 | 031102004001 | 同轴电缆 | 1.型号:SYWV-75-5 2.部位:桥架/管内穿线 |  | m | 289.27
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 UTP 4P 2.敷设方式:管内/桥架内穿线 |  | m | 466.95
7 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装、距地0.3米 |  | 个 | 1
8 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装、距地0.3米 |  | 个 | 10
9 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.类别:暗装、距地0.3m |  | 个 | 16
10 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 27
11 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽 2.规格:40mm以内 3.类型:砖槽含封堵 |  | m | 64.7
监控系统
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色枪式IP网络摄像机 |  | 台 | 7
2 | 030411004004 | 配线 | 1.规格:RVV-2*1.0 2.敷设方式:管内穿线 |  | m | 202.36
3 | 030411004005 | 配线 | 1.规格:RVV-3*1.5 2.敷设方式:管内穿线 |  | m | 203.11
4 | 031102004002 | 同轴电缆 | 1.型号:SYV75-5 2.部位:管内穿线 |  | m | 558.82
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 45000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 45000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 45000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 晾衣房 |  | 45000
合 计 |  |  | 45000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28031431@2 |  | BV-2.5mm2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
2 | 29010106@1 |  | 钢制槽式电缆桥架 | 300mm*100mm*1.5mm | m
3 | 09010131 |  | 纸面石膏板 | 9.5mm | m2
4 | 36310133 |  | 橡胶条伸缩缝 |  | m
5 | 05090161 |  | 细木工板 | δ15 | m2
6 | 11010201 |  | 全玻有框门扇 |  | m2
7 | 07050171@1 |  | 面砖 | 600mm*1200mm | m2
8 | BCCLF1 |  | 美缝 |  | m2
9 | 10030131 |  | 铝合金龙骨不上人型(平面) | 600*600 | m2
10 | 09050426 |  | 铝合金扣板 |  | m2
11 | 11090226 |  | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | 70系 | m2
12 | 09370116 |  | 铝方通 | 100间距 | m2
13 | 14410181 |  | 硅酮耐候密封胶 |  | kg
14 | 06050116@1 |  | 钢化长虹玻璃 | δ10 | m2
15 | 07050131 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2
16 | 07050136@1 |  | 地砖 | 600mm*1200mm | m2
17 | 11010000 |  | 成品装饰门扇 |  | m2
18 | BCCLF24 |  | 智能镜 |  | 个
19 | BCCLF25 |  | 电视柜 |  | 个
20 | BCCLF26 |  | 衣柜 |  | 个

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：西峡县消防救援大队世纪大道消防站战勤保障用房及配套设施项目装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16