第一部分    竞争性谈判公告

南阳市政府采购中心受南阳技师学院的委托，就其所需的智慧宿舍管理系统采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合要求的供应商参加。

一、项目编号：南阳政采谈判-2023-2

二、项目名称：南阳技师学院智慧宿舍管理系统采购项目

三、采购内容及预算金额：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校级人脸特征库平台 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸识别智慧公寓管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 大数据可视化分析平台（领导驾驶舱） | 套 | 1 |
| 4 | 单机芯智能翼闸 | 台 | 12 |
| 5 | 双机芯智能翼闸 | 台 | 12 |
| 6 | 人脸识别一体机 | 台 | 36 |
| 7 | 台式计算机 | 台 | 9 |
| 8 | 人脸识别算法授权 | 套 | 36 |
| 9 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 |
| 10 | 违规抓拍摄像机 | 只 | 12 |
| 11 | 宿管终端 | 台 | 6 |
| 12 | 可视化显示终端 | 台 | 6 |
| 13 | 可视化显示终端 | 台 | 2 |
| 14 | 汇聚交换机 | 台 | 6 |
| 15 | 接入交换机 | 台 | 24 |
| 16 | 不锈钢电控护栏门 | 套 | 6 |
| 17 | 系统安装与对接 | 套 | 1 |
| 18 | 等保测评 | 次 | 1 |
| 19 | 液晶显示器 | 台 | 117 |
| 20 | 鼠标键盘 | 套 | 117 |
| 21 | 支架 | 台 | 117 |
| 22 | HDMI线 | 根 | 117 |
| 23 | 云广播系统服务器 | 台 | 1 |
| 24 | 云广播系统服务软件 | 套 | 1 |
| 25 | 云广播寻呼话筒 | 台 | 2 |
| 26 | 云广播彩屏点播式网络功放 | 台 | 7 |
| 27 | 云广播彩屏点播式网络功放 | 台 | 24 |
| 28 | 壁挂音箱 | 台 | 200 |
| 29 | 交换机 | 台 | 7 |
| 30 | 壁挂机柜 | 台 | 7 |
| 31 | 安装调试费、其它辅材 | 项 | 1 |

供应商所投的台式计算机、液晶显示器必须是节能产品。（详见第二部分“项目内容及要求”）。

预算金额105万元。

四、供应商具备的条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动中前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和供应商诚信承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

五、本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。本项目执行供应商资格信用承诺制。

六、本竞争性谈判文件免费。

七、谈判文件下载时间：2023年12月6日-2023年12月11日。

八、谈判文件获取方式：

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名,未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。企业对自己上传资料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负。
 2、免费申领电子营业执照

供应商完成企业诚信库注册后，可申领电子营业执照以便在网上办理招投标相关业务。申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

3、竞争性谈判文件下载

供应商使用电子营业执照扫码登陆南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）免费下载竞争性谈判文件。

4、技术咨询电话

企业诚信库注册电话：0377-61176186

电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657

电子营业执照应用平台系统技术支持电话：17719857571

九、响应文件的制作及递交

1、本项目为电子评标项目，供应商须上传加密电子响应文件。电子响应文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台“系统功能”-“组件下载”处下载。

2、加密电子响应文件（格式后缀为:.file）应在谈判文件规定的上传截止时间前到达电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy）。逾期到达电子营业执照应用平台系统的电子响应文件视为无效文件。

3、本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅；在响应文件解密过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况，造成无法及时解密的（30分钟内），将被退回响应文件。

4、解密过程中遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流，严重问题可拨打技术支持电话17719857571。

十、谈判及最终报价注意事项：

1、响应文件递交、解密完成后，供应商需继续等待，并登录电子营业执照应用平台系统谈判大厅，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

2、供应商应时刻关注谈判大厅消息提醒，在规定时间内及时回应谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

3、未按上述要求操作，造成不能参加谈判及最终报价的，后果由有关供应商承担。

十一、电子响应文件上传截止时间：2023年12月 15日9:00

十二、电子响应文件解密时间：2023年12月15日9：00—9:30

十三、本项目采用全流程电子化，供应商无需到现场签到及解密电子响应文件。远程签到及解密操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

- 采购人：南阳技师学院地址：南阳市高新区七里园新街1号  联系人：唐小林   联系电话：13837738581

十五、市政府采购中心地址：南阳市民服务中心中区3号楼5楼。

项目负责人：潘高   联系电话： 0377-61176178

十六、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到文件上传截止时间。

十七、网  址：ggzyjy.nanyang.gov.cn  E-mail:nyszfcgzx @126.com

十八、本公告期限自2023年12月6日 - 2023年12月11日止。

南阳市政府采购中心

2023年12月6日

第二部分项目内容及要求

一、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校级人脸特征库平台 | 1、平台基本功能 （1）组织架构管理 可根据学校的组织架构建立各个机构部门，系统支持多层多级部门管理，建立后的部门也可以根据需要进行编辑修改；为校园人员信息提供部门化分组管理； （2）基础专业设置 可根据学校的专业配置建立各个专业类别，并可定义其具体属性与关联信息，如学制、专业级别、收费登记、备住信息等； （3）校系专业管理 可根据学校的校系配置建立各个校系的基本信息与分类，并与其下属的专业类别进行关联，系统支持多层多级的配置管理； （4）院系专业班级导入 可通过文本格式导入的方式完成院系、专业、班级等信息建立，从而减少人工配置的工作量，提升系统基础数据编辑的工作效率； （5）班级信息维护 可查询、编辑、删除班级信息，内容包括班级代号、班级名称、校区名称、系名称、专业名称、学制、第几级、第几届、班主任等； （6）教职工信息管理 可查询、编辑、删除教职工基本信息，内容包括工号、姓名、照片、性别、生日、所在部门、岗位/职务、固定电话、手机号码、电子邮箱等； （7）学生信息管理 可查询、编辑、删除学生基本信息，内容包括学号、姓名、照片、性别、出生日期、民族、校区名称、系部名称、专业、班级名称等； （8）教职工信息导入 可通过Excel文件导入教职工基本信息，内容包括工号、姓名、身份证号、性别、部门、职务、手机号、通行权限等； （9）学生信息导入 可通过Excel文件导入学生信息，内容包括学号、姓名、身份证号、性别、专业、年级、班级、手机号等； （10）照片库维护 可查询、导出系统人员照片库信息，内容包括人员照片、照片尺寸、像素、生物特征质量、性别、年龄、人员姓名、人员类别、人员编号、上传时间等； 2、性能要求 支持不低于10万张人脸底库容量。 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸识别智慧公寓管理系统 | 1、平台基本功能 （1）系统控制台 在系统控制台预览页面中，用户可以一览系统的图形化数据报表，内容包括学生数量信息、通行记录统计信息、数据比例图、数据波形图等； （2）教职工信息管理 教职工基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括部门信息、职位信息和个人基本信息等，本项数据作为教职工的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （3）教职工信息导入 可实现教职工人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （4）教职工通行权限管理 可对教职工人员实现门禁权限分配，权限分配完成后，教职工个人仅能够拥有指定的门禁通行权限，对于没有授权使用的宿舍门禁，将无法通行；通过本功能的实现，可在一定程度上提升学工管理的效能，降低异常事件发生概率； （5）教职工通行权限查询 可查询教职工门禁通行权限和与其关联的信息明细，系统呈列表化界面预览，数据清晰明了； （6）教职工照片批量上传 可实现教职工个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成教职工人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息； （7）学生信息管理 学生基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括个人基本信息、学籍相关信息等，本项数据作为学生的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （8）学生信息导入 可实现学生人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； 2、性能要求 （1）支持不低于10万张人脸底库容量； （2）支持不少于100万条记录数据容量。 3、宿舍管控基础功能 （1）系统管理：实现校园组织架构管理，根据组织架构及使用需求，进行角色权限定义和管理，及用户管理角色和权限分配。并记录用户登录系统日志管理。 - （2）基础信息配置："组织结构信息配置，系统提供输入、模板导入、第三方服务器同步等模式实现组织结构信息的配置。 - （3）楼宇信息设置，系统提供录入、导入或与第三方系统集成对接等方式实现楼宇信息的配置管理。" 4、师生信息管理：实现老师和学生基本信息展示和查询功能。系统提供导入或与第三方系统集成对接的方式，实现师生信息的配置管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 大数据可视化分析平台（领导驾驶舱） | 1、出入统计功能 支持统计院系出入信息、楼栋出入信息、院系在寝时间统计、楼栋在寝时间统计、轨迹查询等，出入信息可以按照时间统计需要查询的出入数据，并支持渐进式报表查询功能，能够直观查看总人数、实习人数、请假人数、异常人数、晚归、未出、未归、陌生人的总人数，汇总数据展开可以快速查看对应的明细数据，明细数据可以查看对应人员的详细信息、违规汇总、近期进出、近期违规、近期请假及近期预警的相关数据，方便辅导员及管理人员的数据查询。支持按照楼栋、院系维度查询平均在寝时间数据，支持按照时间进行检索并预设多种时间条件供选择，支持查询多天无通过记录的人员数据功能，支持按部门及宿舍查询人员在寝时间汇总统计功能，支持查询人员的出入轨迹能够按时间及通过状态显示数据记录，支持按时段统计人员出入记录并支持按部门或房间进行数据统计。 2、所有统计报表可以按照表格或图标的方式进行数据显示。 3、所有数据支持筛选数据或全部数据导出Excel功能，并需提供标准接口，供其他第三方获取数据。 4、时间查询条件预设最近三条、最近一周、最近一月、最近一年查询条件，方便操作人员的快速操作。 5、行为分析功能 对于超时未归人员自动形成预警数据并支持按照表格或图标的方式显示预警人员数据，预警行为数据可以按照时间快速查询院系行为预警、楼栋行为预警维度数据统计，数据展现应包含预警总数、预警处理总数、预警率及处理率等信息，预警数据可以直接点开查看预警人员的明细数据； 6、辅导员可以对预警人员进行手工标记处理并能够填写处理的原因，预警处理支持单个处理及批量处理，方便辅导员的日常操作提升工作效率。 7、异常统计功能 系统支持按照时间统计楼栋、院系异常数据，异常数据包含实习、请假、异常、晚归、未出、未归、陌生人的总人数；违规通过人员数据包含无权限进出入及陌生人出入数据汇总；未归人员数据包含未归人员总数，请假人数、未归人数及异常率等数据；晚归人员数据包含晚归人员总数及异常率等数据； 8、未归明细查询处理功能，系统对未归人员处理支持辅导员、学院领导、学工领导三级审批的功能，针对未归时间不同，系统自动推送给各级领导需要领导进行审阅。 | 套 | 1 |
| 4 | 单机芯智能翼闸 | 1、机箱材料：国标不锈钢； 2、材料厚度：上盖厚度≥1.2mm，侧身厚度≥1.2mm； 3、红外对数：≥6对； 4、通行方向：单向或双向(可设置)； 5、通行速度：每分钟最高可通行人数不小于60； 6、自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 7、工作温度：-10℃～+55℃； 8、相对湿度：≤95%； 9、允许进入时间：设备允许进入时间宜在1s-999s范围内，宜可调； 10、允许通行时间：设备允许通行时间宜在1s-999s范围内，宜可调； 11、红外防夹功能：应具有红外防夹功能； 12、语音提示功能：设备集成语音模块，可根据不同事件同时结合用户设定播放提醒语音， 13、自检和报障功能：应具备部件自检功能，故障检测类型包括电机故障、红外故障等。 14、瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)；持续噪声声压不大于56dB(A) 15、门翼开/关门速度≥0.4s可调（不少于10个档位调节 | 台 | 12 |
| 5 | 双机芯智能翼闸 | 1、机箱材料：国标不锈钢； 2、材料厚度：上盖厚度≥1.2mm，侧身厚度≥1.2mm； 3、通行方向：单向或双向(可设置)； 4、通行速度：每分钟最高可通行人数不小于60； 5、自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 6、工作温度：-10℃～+55℃； 7、相对湿度：≤95% 8、允许进入时间：设备允许进入时间宜在1s-999s范围内，宜可调； 9、允许通行时间：设备允许通行时间宜在1s-999s范围内，宜可调； 10、红外防夹功能：应具有红外防夹功能； 11、语音提示功能：设备集成语音模块，可根据不同事件同时结合用户设定播放提醒语音， 12、自检和报障功能：应具备部件自检功能，故障检测类型包括电机故障、红外故障等。 13、瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)；持续噪声声压不大于56dB(A) 14、门翼开/关门速度≥0.4s可调（不少于10个档位调节） | 台 | 12 |
| 6 | 人脸识别一体机 | - CPU：≥四核； 2、存储：≥RAM 2GB+ROM 16GB； 3、操作系统：≥Android 5.0； 4、摄像头：双目摄像头设计，RGB摄像头≥200万高清摄像头，红外摄像头≥130万高清摄像头； 5、补光灯：感应式LED补光灯； 6、显示屏：8英寸IPS高清屏： 7、触摸屏：5点触控电容式触摸屏； 8、人脸注册人数：≥10000人； 9、离线记录保存：≥50000条； 10、图像分辨率：≥720TVL； 11、图像帧率：25帧/s； 12、宽动态功能：支持； 13、人脸识别有效距离：30-80cm； 14、人脸角度偏移：±10°； 15、人脸图片格式：JPEG、BMP、PNG； 16、识别结果显示：支持； 17、语音提示：支持； 18、防假功能：能够有效御制照片、视频等非法对象识别验证； 19、静态人脸识别通过率：≥99.2%； 20、低照度：≤0.1Lux； 21、注册名单信息：人脸图像、唯一编号、姓名、性别、联系方式、住址信息（楼栋号、房号）； 22、注册名单管理：查询、修改、注销、删除； 23、人脸识别响应时间：≤1s； 24、自动校时：支持； 25、日志管理：支持； 26、故障自检：支持； 27、物理接口：韦根、RS232、RS485、网口、RJ45； 28、工作温度：-10℃- +55℃； 29、防护等级：≥IP32（室内）。 | 台 | 36 |
| 7 | 台式计算机 | 1、主机配置CPU：≥I7处理器；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥1T SATA；显卡：≥2G独立显卡；电源：≥180W；键鼠套装，WINDOWS操作系统 2、液晶显示器：≥21.5英寸显示器； | 台 | 9 |
| 8 | 人脸识别算法授权 | 前端人脸识别单元接入系统使用授权，属于一次性授权方式，支持二次开发调用。 | 套 | 36 |
| 9 | 人脸识别服务器 | 硬件要求: 2*Xeon-Gold 6226R 16核/32线程，2.9GHz主频/2*32GB 2933MHz/P408i-2GB FBWC/2*480GB SSD+3*4TB/4个千兆电口/2个800W电源 | 台 | 1 |
| 10 | 违规抓拍摄像机 | 设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps。 设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置不少于2颗GPU芯片 支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 支持人脸、行人属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色。 支持检出人脸瞳距13像素点以上的人脸图片。 支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。 设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。 可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。 样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。 设备可识别距离样机不小于80m的人体轮廓。 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。 | 只 | 12 |
| 11 | 宿管终端 | 系统功能 1、监控显示：支持门禁通道实时监控视频显示； 2、识别结果显示：支持通行人员身份识别与显示； 3、陌生人识别提醒：支持陌生人员识别与提醒； 4、黑名单人员预警：支持黑名单人员识别与预警； 5、人员管理：支持学生或教职工身份信息管理； 6、通知公告发布：支持预定义的通知公告信息内容发布，可定期更新。 硬件参数 1、工控级硬件设计； 2、支持7*24小时持续运行； 3、支持VGA、HDMI显示信号同时输出； 4、定制版无人值守工控级操作系统，上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用。 | 台 | 6 |
| 12 | 可视化显示终端 | 硬件参数 1、屏幕尺寸：≥50英寸； 2、屏幕类型：窄边屏或全面屏； 3、显示类型：LED背光源； 4、显示比例：16:9； 5、显示分辨率：超高清4K； 6、CPU：≥四核； 7、运行内存：≥1.5GB； 8、存储内存：≥8GB； 9、操作系统：≥Android5.0； 10、亮度：200-300尼特； 11、对比度：≥3000：1； 12、刷屏率：60Hz； 13、响应时间：≤9ms； 14、信号输入：HDMI； 15、安装方式：壁挂。 | 台 | 6 |
| 13 | 可视化显示终端 | 1.液晶屏显示尺寸≥86寸，屏幕采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。 2.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；。 3.屏幕表面采用高品质3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥91%，表面硬度≥8H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。 4.产品前面板独立物理按钮可实现开机、关机功能。 5.设备前置面板需具有以下无转接接口： Type-C、2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：HDMI IN、HDMI OUT、MIC IN、MIC OUT、RJ45、控制串口、USB Type-A。 6.内置摄像机，视频像素≥800万，支持4K30fps拍摄，无需对焦可始终保持画面拍摄清晰。 7.采用多声道组合音响，提供多个喇叭单元，喇叭模组总功率不低于30W。 8.内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于10米，支持自动音源定位，前向180度拾音。 9.内置嵌入式国产化操作系统或安卓11及以上操作系统，支持在线升级；主页面提供≥6个应用程序，并可以根据教学需求随意替换。 10.在无外接OPS电脑状态下，设备须提供包括但不限于欢迎屏、壁纸、信息窗等小工具，教师也可在班会、家长会等场景下自定义展示内容，也可使用设备自带模板。 11.在无外接OPS电脑状态下，嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、投屏功能、办公软件、网页浏览、图片浏览、视音频播放等。 12.设备配置高性能CPU及大容量内存、外存。CPU核数≥8核，ROM≥32GB，RAM≥4GB，从而满足非OPS系统下日常教学的正常使用。（提供带CNAS标识的第三方检测报告电子扫描件或原厂彩页电子扫描件或官网截图） 13.支持手机NFC一碰投屏，通过手机背部的NFC区域直接触碰终端的NFC区域，可实现视音频投屏，投屏后支持打开勿扰模式，避免微信或其他APP弹窗消息投屏到终端上。 | 台 | 2 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、交换容量：≥16Gbps； 2、包转发率：≥11.9Mpps； 3、下行端口：≥8个10/100/1000M Base-T以太网端口； 4、MAC地址表：≥4K MAC； 5、电源类型：外置电源适配器； 6、输入电压：100V AC-240V AC； 7、工作温度：0℃-40℃； 8、散热方式：自然散热。 | 台 | 6 |
| 15 | 接入交换机 | 1、交换容量：≥1.6Gbps； 2、包转发率：≥1.19Mpps； 3、下行端口：≥8个10/100/1000M Base-T以太网端口； 4、MAC地址表：≥2K MAC； 5、电源类型：外置电源适配器； 6、输入电压：100V AC-240V AC； 7、工作温度：0℃-40℃； 8、散热方式：自然散热。 | 台 | 24 |
| 16 | 不锈钢电控护栏门 | 1、门禁闸机侧旁护栏门； 2、采用国产优质SUS304不锈钢材质； 3、配套磁力锁、开门按钮等部件； 4、尺寸根据现场情况定制。 | 套 | 6 |
| 17 | 系统安装与对接 | 1、提供本系统的安装调试与数据对接等服务； 2、平台系统需提供标准API接口，后期可与校内其他应用系统实现数据共享、业务信息交互等； 3、平台系统可对接校内现有人员信息数据库，获取并同步人员信息数据； 4、平台系统需开发数据推送服务，可向校内其他业务应用系统推送业务数据； 5、平台系统可对接学校微信公众服务号，实现日常的数据推送服务； 6、平台系统需开放数据对接字典，提供相应的对接说明； 7、校园人脸特征库平台需预留多方扩展接口，后期可接入其他场景业务应用系统，共享人员信息与人脸数据库信息，如迎新系统、消费系统、宿管系统、会议系统、图书馆系统、课堂系统、安防监控系统等。 | 套 | 1 |
| 18 | 等保测评 | 智慧宿舍管理系统等保测评 | 次 | 1 |
| 19 | 液晶 显示器 | 1、不低于21.5寸 2、VGA接口不少于1个，HDMI接口不少于1个 | 台 | 117 |
| 20 | 鼠标键盘 | USB接口 | 套 | 117 |
| 21 | 支架 | 与现场讲台、液晶显示器配套 | 台 | 117 |
| 22 | HDMI线 | 2.0版（长度根据现场定制） | 根 | 117 |
| 23 | 云广播系统服务器 | 1.云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 2.采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 3.支持≥4路声卡，具有DVI高清数字接口和HDMI高清输出接口； 4.内置EZ系统调整模式,可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测； 5.具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告电子扫描件） 6.采用内存优化设计，可以提升内存稳定性与兼容性，降低内存延迟，提升内存超频幅度； 7.内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视；（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告电子扫描件） 8.采用工业级专用主板设计，自带开关机设置功能，可以用于定时驱动开机运行，实现无人值守； 9.支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作；（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告电子扫描件） 10.采用英特尔六核i5-10400F高速处理器，内置≥120G SSD固态硬盘，内置≥8G内存，可扩展64G内存； 11.内置大于等于7.1声道高品质，具有高保真的线路音频，可以实现高品质的音频传输； 12.具有不少于1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、2路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、8路USB 2.0/3.0接口和3路3.5mm/RCA音频接口。 | 台 | 1 |
| 24 | 云广播系统服务软件 | 1可通过扇形图进行直观显示离线设备数、在线设备数、设备总数的占比； 2.设备信息界面可以看到全部的设备信息，可对通过网络状态（所有、在线、离线）、设备类型（IP网络音箱、IP网络音柱、IP话筒、IP壁挂式终端、IP音频采集器、IP报警器、IP可视化主机、IP可视化话筒、IP网络功放）、设备名称、设备ID进行搜索； 3.实时播放界面可以看到全部的实时任务，可根据音源类型进行搜索，支持任务的播放暂停、查看任务详情以及对实时任务的编辑以及删除； 4.支持对实时任务进行播放控制和查看，可调节0-100级音量大小、上一首、下一首及点击音频可进行歌曲切换，播放或停止任务；（提供第具有CMA或CNAS认证标识的软件测试报告电子扫描件） 5.可以以建立任务的形式对指定的终端按特定的时间进行音频、文本、采集的播放。定时任务界面可查看定时方案以及所有定时任务，另外还有对定时任务进行添加、试听、停止、编辑、删除等操作； 6.话筒配置支持一键报警操作，通过配置话筒报警任务，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择；（提供具有CMA或CNAS认证标识的软件测试报告电子扫描件） 7.采集配置界面可以显示全部采集器信息，包括设备ID、设备IP、设备端口以及网络状态等信息， 8.报警任务支持添加、编辑、删除、播放、停止等操作，任务名称、任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择； 9.报警触发任务，可根据需求给0-32端口单个设置端口触发任务，同时支持自由配置触发继电器1-8个和设置报警触发后的延迟时间； 10.支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、终端点播、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存；（提供具有CMA或CNAS认证标识的软件测试报告电子扫描件和的软件著作权登记证书电子扫描件） 11.支持角色管理，可以给用户集中分配权限使用，一个用户可具有多个角色，一个角色可分配给多个用户，可通过新增、编辑、删除角色，对角色进行更多操作、为用户分配角色等 12.具有操作日志管理功能，记录用户进行操作的记录，可以选择新增、修改、删除、授权、导出、导入、强退、生成代码、清空数据、设备上线、设备离线、报警信息、话筒寻呼等操作类型进行日志的搜索，可进行多选； 13.具有登录日志管理功能，记录用户登录的记录，可根据登录地址、登录名称、登录状态、登录时间等信息进行日志的搜索，也可进行删除、清空、解锁、导出等操作。（提供具有CMA或CNAS认证标识的软件测试报告电子扫描件） | 套 | 1 |
| 25 | 云广播寻呼话筒 | 1.釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2.配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭； 4.采用支持IEEE802.3at标准的POE供电；（提供具有CMA或CNAS认证标识的检验报告电子扫描件） 5.具有≥30个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端； 6.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议， 可网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7.配置≥3W监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务； 8.支持双路混音/多路混音功能，配置高灵敏度长咪杆，具有灯环指示； 9.报警音频/短路音频输入时，具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号； 10.支持≥1路标准3.5mm音频输入接口，用于接收外部音频输入，支持≥1路标准3.5mm音频输出接口，用于将终端的音频输送给外部播出设备； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 2 |
| 26 | 云广播彩屏点播式网络功放 | 1.配置≥4.3英寸全彩色显示屏，具有不少于四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用； 2.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 3.支持TCP/IP高品质的数字音频传输，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 4.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 5.集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，≥260W的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能，可以自由选择信号优先输入； 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节，当无网络信号时，本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； 8.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放。 | 台 | 7 |
| 27 | 云广播彩屏点播式网络功放 | 1.配置≥4.3英寸全彩色显示屏，具有不少于四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用； 2.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 3.支持TCP/IP高品质的数字音频传输，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 4.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 5.集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，≥130W的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 6.具有高低音调节功能和多个等级优先灵敏度调节功能，可以自由选择信号优先输入； 7.支持本地话筒和线路输入的音量调节，当无网络信号时，本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； 8.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放。 | 台 | 24 |
| 28 | 壁挂音箱 | 1.单元≥6.5"全频×1+2"高音×1； 2.额定功率≥15W； 3.灵敏度≥94dB； 4.最大声压级≥107dB； 5.输入电压:70V/100V； 6.频率响应:308Hz-20KHz。 | 台 | 200 |
| 29 | 交换机 | 24口10/100/1000Mbps | 台 | 7 |
| 30 | 壁挂机柜 | 壁挂网络机柜 | 台 | 7 |
| 31 | 安装调试费、其它辅材 | 1、线槽及辅材,电线、网线、高清视频线、国标2.5平方电线；六类非屏蔽网、HDM线、六类网络水晶头、光纤配件等； 2、安装、调试、施工等 | 项 | 1 |

二、项目商务要求

1、报价产品必须是原厂、全新、正品，应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

- 2、质量要求：合格及以上标准，达到采购人要求（详见招标文件）

3、本项目预算：105万元，供应商须在预算控制范围内提供最优产品及服务。报价均以人民币报价，为最终交货安装价，含设备、运输、安装、检测、验收、保险、税金等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》要求，本项目对小（微）型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；成交价和签订合同价仍以供应商原报价为准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业；供应商如是中小企业的，应对照《中小企业划分标准》，在响应文件中提交企业（单位）类型声明函（格式见第五部分），并对其真实性负责，一旦成交，《企业（单位）类型声明函》将随成交结果公开。

5、供应商应注明报价产品生产商、品牌、产地和交货时间。

6、供应商应提交报价产品的技术偏差说明。

7、供应商应提交采购内容及要求中的产品功能证明文件。

8、供应商应在响应文件中提交以下资料：

（1）要求提供的相关证明、证书等（加盖公章）；

（2）营业执照副本原件扫描件（加盖公章）；

（3）供应商近半年内任意三个月依法缴纳税收和社保资金的证明（原件扫描件）；

（4）供应商上一年度财务审计报告或财务报表原件扫描件；

（5）供应商应提交近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和供应商诚信承诺书（加盖单位公章）；

（6）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）的查询结果截图加盖公章。

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2021〕12号的要求，供应商在制作、递交响应文件时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第2-6项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交政府采购中心，证明材料将随公告一并公示。

9、合同的签订：成交供应商收到市政府采购中心签发的《成交通知书》后，及时与采购人签订供货合同。成交供应商不允许分包、转包，必须具备独立完成本项目的能力。

10、供货时间:合同签订后20日内供货安装完毕。

11、交货地点: 南阳市北京大道南端南阳技师学院南校区。

12、安装调试及验收方式：成交供应商送货上门进行免费安装调试，由采购人负责组织检查验收，验收合格后，出具验收报告，该验收报告为支付货款的重要依据。

13、付款方式：成交人供货安装调试完成，验收合格后5个工作日支付合同金额的100%。

14、售后服务及其他要求

- （1）设备须提供最低3年免费质保，自项目最终验收合格之日起开始计算免费质保期。服务期间，提供7*24小时服务响应热线电话，提供4小时故障响应，24小时解决故障服务；针对特殊故障在24小时内解决不了的，提供备用设备。

- （2）在使用过程中（含质保期外），如政府机关、第三方测评机构发现有系统漏洞，应无条件修补。

- （3）系统完成后，在验收前应通过信息系统等保测评。

第三部分 谈判须知

A     竞争性谈判文件

一、竞争性谈判文件是采购人和政府采购中心用以阐明采购的货物、服务的内容与要求，与评审、谈判、确定成交供应商相关的程序和办法以及响应文件格式的文件。

二、竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一部分：竞争性谈判公告

第二部分：项目内容及要求

第三部分：谈判须知

第四部分：合同草案

第五部分：附件——响应文件格式

三、竞争性谈判文件的澄清和修改

1、政府采购中心可用澄清和修改的方式修正竞争性谈判文件，澄清和修改的内容以公告的形式告知所有竞争性谈判文件收受人，该澄清和修改的内容将成为竞争性谈判文件的组成部分，并替代所修正的部分。

2、政府采购中心可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有竞争性谈判文件收受人。

3、政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，市政府采购中心发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”、“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

B  响应文件

一、供应商应认真仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的所有资料的真实性、准确性，使其响应文件对谈判文件做出实质性响应。

二、响应文件的组成

1、响应函（格式见附件）；

2、法定代表人或负责人授权委托书(格式见附件)；

3、报价一览表（格式见附件）；

4、供应商营业执照副本、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社保资金的证明、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明和供应商诚信承诺书等；

5、供应商上一年度财务审计报告或财务报表原件扫描件和信用记录查询结果网页截图；

6、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、售后服务计划等

7、供应商认为与本项目有关的其他资料。

三、响应文件的制作

1、供应商应按竞争性谈判文件中提供的格式制作响应文件（格式见本文件第四部分）。

2、响应文件的制作和提交的有关资料应为中文版本，保证清晰可辨。

3、电子响应文件一份。

4、电子响应文件应使用企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，具体详见《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效响应文件，将被电子营业执照应用平台系统拒绝。

5、电子响应文件需使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”生成。电子响应文件中的图片应清晰可辩，否则所导致的一切后果由供应商自行承担。

6、电子响应文件正文要编写目录、页码，条理清晰。由于电子响应文件编制问题所导致的一切后果由供应商自行承担。

7、供应商编制响应文件时，涉及资格证明文件的，可按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见响应文件格式）替代。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交政府采购中心，证明材料将随公告一并公示。

涉及营业执照、资质、业绩、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须是原件的扫描件。未提供原件扫描件，不作为评审依据。

8、未按上述要求制作响应文件和报价的供应商，造成的后果由其自行承担。

四、报价

1、报价均以人民币报价，为最终交货价，本项目交货安装地点在南阳市北京大道南端南阳技师学院南校区，报价中含税费、设备运输、安装、服务、调试、检测、验收、售后服务等全部费用。

2、报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

3、本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

4、谈判结束，供应商进行最后报价。根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，供应商登录“南阳市政府采购信用管理系统”打印并提交《南阳市政府采购供应商信用记录表》（扫描件），诚信评价为三星级的给予报价1%的价格扣除，诚信评价为四星级的给予报价2%的价格扣除。评审以扣除后的价格为依据，成交价以供应商原报价为准。

5、供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

五、响应文件的签署及修改

1、电子响应文件必须在规定签章处进行签字、盖章或电子签章。

2、在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子营业执照应用平台系统最后一份加密电子响应文件为准。

C    响应文件的递交

一、电子响应文件的递交

电子响应文件的递交是指使用南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成响应文件制作软件生成的加密电子响应文件（格式后缀为:.file）的上传。

二、电子响应文件的数量、上传时间、加密情况不符合要求的，政府采购中心将拒绝接收。

D   竞争性谈判采购程序

一、发布竞争性谈判公告，邀请供应商参加谈判

谈判文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性谈判公告。供应商按照公告和谈判文件要求制作并递交响应文件。

二、组建谈判小组，确认谈判文件

南阳市政府采购中心根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性谈判文件。采购人通过随机方式抽取专家，组成谈判小组，对谈判文件进行审核并确认。

谈判小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织谈判和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

三、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的企业电子营业执照进行加密，供应商在解密前须自行检查电子营业执照的有效性。解密时未在规定时间30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

四、评审

谈判小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1、资格性审查。谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的营业执照、资格证明等等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2、符合性审查。谈判小组依据谈判文件的规定检查供应商响应文件的制作内容是否符合谈判文件的各项要求。

只有通过前两项审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3、综合比较与评价。对各供应商所投产品的技术、质量、供货时间、售后服务、报价进行综合评比。

响应文件无效的情形：

1.在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

（4）电子响应文件未使用电子营业执照认证并加密的；

（5）符合性审查和技术审查不符合谈判文件要求的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

五、谈判

谈判小组所有成员集中与通过审查的每一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过评标系统通知所有参加谈判的供应商。具体谈判内容由谈判小组根据谈判实际情况确定。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求，通过电子营业执照应用平台系统谈判大厅以在线形式提交承诺，并用电子营业执照签章。

谈判小组根据评审与谈判情况，评判供应商是否实质性响应谈判文件，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

六、最后报价

谈判结束后，谈判小组通过评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在谈判大厅中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不少于三家。最后报价是响应文件的有效组成部分。

七、确定成交供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购人书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

八、有下列情况之一的，政府采购中心将中止项目：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

E  公告成交结果 签订合同

一、成交结果公布

成交供应商确定后，政府采购中心将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上发布成交公告。

如项目终止，结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

二、发出成交通知书

1、政府采购中心根据成交结果，通过“电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登录电子营业执照应用平台”，自行打印加盖南阳市政府采购中心签章的成交通知书。

2、《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

三、签订政府采购合同

1、成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

2、谈判文件、响应文件、供应商在谈判过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3、如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性谈判文件要求签订政府采购合同，招标人将取消其成交资格。

F  质疑与答复

（一）根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。不符合格式要求的将被拒绝接收。

（二）质疑函须按照财政部发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

（三）接收质疑的方式：

1、在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易电子营业执照系统并电话通知到项目负责人。

2、书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购中心项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

（四）超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

（五）采购人和政府采购中心在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

G  注意事项

一、如对竞争性谈判文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向南阳市政府采购中心提出。

二、供应商必须由法定代表人或授权代表参加参加谈判，随时接受谈判小组的询问、质疑，并按照谈判小组的要求书面答复。

三、谈判小组成员及有关的工作人员不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

四、供应商自行承担参加竞争性谈判的全部费用。

五、本竞争性谈判文件最终解释权归南阳市政府采购中心。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分 政府采购合同（货物类模板）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人（负责人）                             法定代表人（负责人）

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金和质量保证金

# 依据河南省财政厅豫财购〔2019〕4号文和南阳市财政局关于优化政府采购营商环境有关问题的通知要求，本项目无履约保证金和质量保证金。

# 2.21合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分响应文件格式

一、响应函格式

响应函

致：南阳市政府采购中心：

根据贵方项目编号为____________的竞争性谈判文件要求，签字代表_________（全名、职务）经正式授权并代表_________（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第项至第项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合竞争性谈判文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

年    月    日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致南阳市政府采购中心：

我_________（姓名）系_________（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证电子扫描件

供应商公章：

年 月 日

- 报价一览表格式：

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商 |  |
| 谈判报价 | 大写 ： （￥： ） |
| 交货安装时间 |  |
| 免费质保期 | 年 |
| 备 注 |  |

供   应   商：                      年   月   日

四、供应商营业执照副本、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社保资金的证明、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明和供应商诚信承诺书等；

五、供应商上一年度财务审计报告或财务报表原件扫描件和信用记录查询结果网页截图；

六、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、售后服务计划等

七、供应商认为与本项目有关的其他资料。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表   （公司全称）      向本项目的采购人和政府采购中心郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

诚 信 承 诺 书（格式）

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

年    月    日

分项报价一览表

| 供应商名称（公章）： |  |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价金额合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：                                   时间：       年      月     日

技术偏差表

项目名称:                      项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件 规格 | 响应文件规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：    法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：时间：年   月   日

商务偏差表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 谈判文件 商务条款 | 响应文件商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：      法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：年   月   日

中小企业声明函（如果是）（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提     供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                 日期：

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业______（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2021〕12号的要求，供应商在制作、递交响应文件时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交以下承诺书格式中所述证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交政府采购中心，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或南阳市政府采购中心）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：        年     月    日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。