[image: image1.jpg]W T Y G TV ch G I T B S T (-
SR I Sy [ S YD (FMB G RGN RO R EW G

Hif H 4 WEER
TEGE ki
i Y i 2%
Y Fif ¥
oy MR
&w\ LA ch
™
YEE
I Mt e
B 14N
h\ H /—”\ m LIk B
”_m . HERK L H Y
<¥ V& _ T Hhi
(a/ _ PO 5 K S B BB D Y
ﬂ\,\\m . % O MBRHEE O W O FAREE () YRR (/S WY | YLLK
: | MM%M O TEWH O W& N wian| HESH
AplL s | & st R TR MAsE | W %
bl S EEWLQ bR FU Yy | HEGK

[ i R 7 B [ ) e T Hgrt | wHCw

WA E L H T BB 29 bi Aoy o






方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目

招 标 文 件
采购人：方城县畜牧发展中心

采购代理机构：至诚工程咨询有限公司
日        期：二零二四年一月
目  录

2第一章 招标公告


第二章 供应商须知
7
29第三章 评审办法


38第四章 采购内容及要求


第五章 合同条款及格式
42
47第六章
投标文件格式





第一章  招标公告
方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目
 -公开招标公告

项目概况
方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年03月01日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：方财招标采购-2024-4
2、项目名称：方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：20034000.00元

最高限价：20034000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	方财招标采购-2024-4-1
	方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目
	20034000
	20034000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：固液分离机、黑膜厌氧储存池底膜、黑膜厌氧储存池顶膜、沼气净化设备、沼气燃烧器、粪肥输送主管网、还田喷带、玻璃钢罐、抽粪施肥车（详见采购内容及要求） 
5.2、资金来源：财政资金

5.3、交货时间：合同签订后180日历天内交付使用

5.4、质量要求：符合国家相关质量技术标准的全新合格产品
5.5、交货地点：采购人指定地点

5.6、质保期：自货物验收合格之日起1年
5.7、标段划分：本项目共划分为一个标段
6、合同履行期限：合同签订后180日历天内交付

7、本项目是否接受联合体：否
8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商具有独立承担民事责任的能力,提供有效的营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务报表或经审计的财务报告（如截止到开标时间，企业注册时限不足要求的，以实际注册时间为准；若企业成立不足一年，提供企业注册以来的财务报表或银行资信证明）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或书面承诺）；

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年度以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；新成立的供应商按实际的缴纳情况提供证明材料；依法免缴或不需要缴纳的供应商，应提供相关证明材料）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

3.6、法律、行政法规规定的其他条件；
3.7、供应商需提供无行贿行为承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人）,并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责；

3.8、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。【查询渠道：信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”】，供应商需提供网站查询截图，查询时间应在招标公告发布时间之后。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22号)文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

3.9、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效；

3.10、本次招标不接受联合体投标。 

注： 

1、本项目为不见面开标项目，即供应商不再到开标现场参与开标会议，故本项目对原件不审核，资格审查条件及评分得分项中涉及到的证明资料原件扫描件需在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心市场主体库，以上传至市场主体库的信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担责任。
    2、本项目评标结果公示时，同时公示中标人市场主体库信息（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/tpfront/CustomQyInfo/QyInfo.aspx），接受社会监督。
获取招标文件

1、时间：2024年01月31日至2024年02月05日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/）

3.方式：投标企业凭 CA 数字证书登录方城县电子招标投标交易系统，按要求下载电子招标文件。若因自身原因错过文件下载时间或未按规定下载电子招标文件的（若未下载招标文件将不能制作及上传电子响应文件），其投标将被拒绝，造成的损失由投标企业自行承担。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年03月01 日09时00分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前登录方城县电子招标投标交易系统加密上传

五、开标时间及地点

1.时间：2024年03月01 日09时00分（北京时间）
2.地点：方城县公共资源交易中心六楼不见面开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜 

本采购项目实行全流程电子投标、评审，并采用“远程异地评标”“不见面开标”方式，供应商无需到达现场参加开标会议，供应商应当在投标文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加投标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（若因网络或软硬件设备故障等不可抗力因素造成远程异地评标无法开展时，采购人报经监督部门同意后，可改为当地评审，在主场补抽评审专家，并在主场进行评审。）

本项目为全流程电子化交易项目，供应商须注册会员、下载招标文件、制作并上

传电子投标文件等。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须

使用 CA 数字证书（证书须在有效期内，请保持长期有效）。
3.电子投标文件的制作

3.1 供应商登录方城县公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文

件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。电子投标文件的制作，请参考《全流程电子开评标供应商操作手册》（下载地址https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/hyczsc/19200.jhtml）。
    3.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
    3.3 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子公章和个人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx 项目 xx 标段）, 其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件。
    4.电子投标文件的提交
     4.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至方城县电子招标投标交易系统指定位置。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
     4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
     5.评标依据
     本项目采用不见面开标，评标委员会以电子投标文件为依据评标。
     6、《供应商注册及网上下载招标文件操作手册》、《方城县公共资源交易中心保证金缴纳及绑定操作手册》、《全流程电子开评标供应商操作手册》、《不见面开标操作手册》在“方城县公共资源交易网”资料下载处查看下载。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：方城县畜牧发展中心

地址：方城县张骞大道223号
联系人：郭长明
联系电话：13838736568
2.采购代理机构信息

名称：至诚工程咨询有限公司

地址：邹城市太平东路2777号
联系人：王保
联系方式：19337786747
3.项目联系方式

项目联系人：王保
联系方式：19337786747

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：方城县畜牧发展中心

地址：方城县张骞大道223号

联系人：郭长明

联系电话：13838736568

	2
	采购代理机构
	名称：至诚工程咨询有限公司

地址：邹城市太平东路2777号

联系人：王保

联系方式：19337786747

	3
	项目名称及编号
	项目名称:方城县畜牧发展中心方城县畜禽粪污资源化利用整县推进项目

项目编号：方财招标采购-2024-4 

	4
	交货地点
	采购人指定地点

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购内容
	固液分离机、黑膜厌氧储存池底膜、黑膜厌氧储存池顶膜、沼气净化设备、沼气燃烧器、粪肥输送主管网、还田喷带、玻璃钢罐、抽粪施肥车（详见采购内容及要求）                                               

	8
	交货时间
	合同签订后180日历天内交付使用

	9
	质量要求
	符合国家相关质量技术标准的全新合格产品

	10
	付款方式
	合同签订后，预付合同总价款的50%；设备全部到位并验收合格后支付剩余合同总价款的50%

	11
	质保期
	自货物验收合格之日起1年

	12
	供应商资格条件和其他
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1、供应商具有独立承担民事责任的能力,提供有效的营业执照；

2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务报表或经审计的财务报告（如截止到开标时间，企业注册时限不足要求的，以实际注册时间为准；若企业成立不足一年，提供企业注册以来的财务报表或银行资信证明）；

2.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或书面承诺）；

2.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年度以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；新成立的供应商按实际的缴纳情况提供证明材料；依法免缴或不需要缴纳的供应商，应提供相关证明材料）；

2.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

2.6、法律、行政法规规定的其他条件；
2.7、供应商需提供无行贿行为承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人）,并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责；

2.8、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。【查询渠道：信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询失信被执行人、重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”】，供应商需提供网站查询截图，查询时间应在招标公告发布时间之后。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22号)文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

2.9、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效；

2.10、本次招标不接受联合体投标。 

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	现场考察
	不组织

	15
	标前答疑会
	不召开

	16
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	17
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	18
	构成招标文件的其他材料
	相关澄清答疑文件

	19
	电子投标文件递
交截止时间（投标截止时间）
	2024年03月01 日09时00分（北京时间）

	20
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起60日历天

	21
	投标保证金
	不收取

	22
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	23
	电子投标文件签名或签章要求
	投标文件格式中所有要求法定代表人签名、签章或电子签章的地方都应用本人的CA印章电子签名；所有要求单位盖章或电子签章的地方都应加盖供应商单位(法定名称)的CA电子印章。

备注：法定代表人电子签名是指法定代表人 CA 证书办理时，信息采集的法定代表人亲笔签名或法定代表人印章。

	24
	投标文件份数
	1、投标阶段仅提交电子投标文件,如中标再向采购人提供纸质投标文件正本一份，副本一份。 
2、中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

	25
	电子投标文件递交
	1、供应商应在投标文件递交的截止时间之前通过方城县公共资源交易电子招标投标交易系统递交电子投标文件，并由供应商在相应位置签章；

2、请供应商在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3、请供应商时刻关注方城县公共资源交易中心网站和公司 CA密钥推送消息。

4、加密电子投标文件逾期上传逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

5、供应商应按开标程序解密电子投标文件。

6、电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。

备注：供应商凭 CA 数字证书通过“投标单位登录”登录到方城县公共资源交易电子招标投标交易系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见

https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/hyczsc/19200.jhtml《全流程电子化交易项目供应商操作手册》）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与方城县公共资源交易中心联系，联系电话：0377-60202925

	26
	递交投标文件地点
	方城县公共资源交易中心网电子交易平台

	27
	是否退还投标文件
	否

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同电子投标文件递交截止时间（投标截止时间）
开标地点：方城县公共资源交易中心不见面开标大厅 

	29
	开标程序
	1、供应商代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统。

2、开标顺序：

①供应商解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各供应商自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，供应商自行查看开标记录表，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，供应商随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；

③采购人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。

④招标代理机构宣布开标结束，点击“开标结束”。

	30
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：有关技术、经济等方面的评审专家5人，采购人代表2人，共7人组成；

评审专家确定方式：评审专家从财政部门组建的相关专家库中随机抽取。

	31
	是否授权评标委员会推荐中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	32.  需要补充的其他内容

	32.1  招标控制价

	
	招标控制价
	本项目设招标控制价，控制价为：
小写：￥20034000.00元

大写：人民币贰仟零叁万肆仟元整

供应商报价超过招标控制价的按无效标处理。

	32.2  “暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	32.3中标公示

	
	在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示；若有异议需在公示期内以书面形式提出。

	32.4知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	32.5重新招标的其他情形

	
	除招标文件规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	32.6同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	32.7相关费用

	
	中标单位承担招标代理服务费用等。

	32.8监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	32.9解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。招标文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	32.10 其他  

	
	依投标文件制作器码相似度：据豫发改公管（2020）198 号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担 
责任。

	32.11 代理服务费

	
	招标代理服务费参照国家发展和改革委员会发改计价【2015】299号文件并结合《河南省招标代理服务收费指导意见》规定收取。

代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构一次性支付。

	32.12 中小微企业 

	
	中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。根据中小微企业划型标准本项目属于工业。

	32.13  落实政府采购政策

	
	为贯彻落实财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、宛财购【2022】8号《关于进一步推进政府采购支持中小企业发展的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：对于经主管部门统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%-20%（工程项目3%-5%）的扣除。用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%一5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的采购人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%(工程项目为 1%一2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法，但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%一2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，参与投标的供应商应提供《中小企业声明函》。本项目给予小型和微型企业投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业评审价格=投标报价×（1-10%）。

B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

D、根据财库[2019]9 号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库 [2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。磋商产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内（若政府采购活动开始后，尚未 进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购 清单》的，可同时执行上期和最新一期环保、节能清单），且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评审办法中规定的标准分值进行加分评审。

E、如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期节能清单），供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，则认定其响应文件无效。 

关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。 

关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。 

F、采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。 

G、优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。 

H、采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 

I、鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。 

	32.13  类似业绩

	
	供应商2021年1月1日以来相关行业机械设备业绩


A    说    明

一、招标范围及适用法律
本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等。

二、定义
1、“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文

件涉及的采购人具体指“方城县畜牧发展中心”。

2、“采购代理机构”指至诚工程咨询有限公司

3、“供应商”指符合招标文件规定的条件、向采购人提交投标文件的供应商。

“货物和服务”指供应商按招标文件规定提供的货物和服务等。 

“其他服务”指招标文件规定供应商应承担的伴随货物的运送、安装、 调试、维护、售后服务培训、配套设施完善和其他有关的义务等。 

三、合格的供应商

1、见第一章“二、申请人资格要求”。 

2、凡违反国家相关的法律、法规和规章制度中相关规定而不能成为合格供应商的单位或在招标期间被政府有关部门禁止参加相关招投标活动的单位将被拒绝。 

四、投标费用的承担
1、无论投标过程的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 

2、供应商应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任

B    招标文件说明

一、招标文件的说明

招标文件是阐明招采购货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

二、招标文件由下述部分组成

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  采购内容及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式
C    招标文件的澄清和修改

1、如对招标文件有任何疑问，供应商应将需澄清及答疑的内容在投标截止日10日前提出。 

2、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

3、澄清或者修改以电子版的方式发布至网上，供应商因为其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。 

4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、当招标文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。 

6、招标过程中产生的修改文件或补充文件与原招标文件一样均具有同等的法律效力。 

7、澄清与变更：采购代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更 的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商应时刻注意系统消息提醒，采购代理机构不承担供应商未收到消息而引起的一切后果和法律责任。供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 

D    投标文件的制作

一、原则

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对招标文件做出实质性响应，否则，其投标资格将被取消。

2、采购代理机构、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

二、投标文件的组成

1、投标文件应包括下列部分：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标报价分项一览表

（3）法定代表人身份证明书

（4）法定代表人授权书

（5）招标文件内容确认书

（6）反商业贿赂承诺书

（7）关于资格的声明函

（8）供应商承诺函

（9）供应商业绩证明文件

（10）技术条款偏差表

（11）商务条款偏差表

（12) 供货方案

（13）供应商资格证明材料

（14）供应商及投标产品简介

(15）信用承诺书

（16）售后服务承诺

（17）招标文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

（18）政府采购政策

三、投标文件制作要求

1、供应商应按照本招标文件中第六章--投标文件格式的要求制作投标文件。并上传至方城县公共资源交易中心网电子交易平台。 如有漏项或代理机构、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。

2、投标阶段仅提交电子投标文件,如中标再向采购人提供纸质投标文件正本一份，副本一份。中标人提供的纸质投标文件须与系统中上传的投标文件内容一致，可由生成的电子版投标文件直接打印。 与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

3、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准

5、电子投标文件应由供应商的法定代表人电子签名、单位电子签章。签名或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

6、电子版及纸质版投标文件递交：见供应商须知前附表

四、投标报价

1、投标报价要按招标文件规定的货物及服务内容进行报价，不得进行恶意报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，且必须以人民币报价。

2、所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，投标报价应视为已经包括供应商按照国家现行规定完成招标文件规定的全部工作所需支付的一切费用和成本、所有人力、物力和预期利润及上缴的所有税费，并考虑了投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误等应承担的风险等因素。采购人不再支付与本项目有关的任何服务费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。供应商应按招标文件第六章“投标文件格式”认真核算后填写投标报价。供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

3、报价时应详细列出所投产品的品牌、型号、厂家、单价、总价等。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、供应商应充分了解项目所在地的地理位置、气候条件、交通状况及任何其他足以影响其投标报价的情况。

6、除供应商须知前附表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价。除供应商须知前附表有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价。

7、除非合同中另有规定，在合同实施期间，合同金额不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

8、本次招标设有控制价，供应商报价超过控制价的，评委会将不予评议。

五、投标保证金

不收取

六、备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。
七、投标有效期

1、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60日历天。

2、特别情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

八、投标文件的签署和修改

1、投标文件必须由法定代表人或其授权代表在规定签章处签名并加盖公章。

2、供应商于投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。

E    投标文件的提交

1、供应商的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

2、供应商所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

3、采购人将拒绝接收过时上传的投标文件。

F    开标、评标、定标

一、开标

1、开标时间和地点 

代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。供应商授权代表应在不见面开标系统参加开标。

2、开标程序：

1、供应商代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统。

2、开标顺序：

①供应商解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各供应商自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，供应商自行查看开标记录表，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，供应商随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；

③采购人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。

④招标代理机构宣布开标结束，点击“开标结束”。

二、评标委员会的组建
1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人授权代表及从评审专家库中通过随机方式抽取的评审专家组成。成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2、评标委员会成员人数见供应商须知前附表。

3、评审专家不得参加与自己有利害关系的政府招标项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该招标项目的供应商中任职或担任顾问,与参加该招标项目供应商发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评标的情况。

4、评标委员会及其成员不得有下列行为：

(一)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商;
(二)接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

(三)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(四)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(五)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(六)记录、复制或者带走任何评标资料；

(七)其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
5、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6、如评委会的工作明显偏离了招标文件的要求，或明显违犯了国家的法律法规，采购人有权解散评标委员会并宣布评标过程及结果无效。 

7、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； 

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明； 

（三）对投标文件进行比较和评价； 

（四）确定中标候选人名单，根据得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，并标明得分顺序。 

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门方案评标中发现的违法行为。

三、投标文件的澄清
1、在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、供应商不得拒绝评标委员会以书面形式要求的澄清，否则将作为弃权处理。不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

四、投标文件的初审

1、投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

2、资格性检查：开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具有投标资格。  

3、符合性检查：评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4、资格性、符合性审查的具体要求见第三章“评审办法”。 

5、供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的；

7、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： 

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商上传递交的电子投标文件制作机器码一致的。

8、 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购﹝2021﹞6 号）文件精神要求：采购人、采购代理机构要切实做好供应商围标、

串标、陪标行为的防范，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，

在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应

商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列

号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商

联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人或负责人、委托代理人、项目经理、项目负责人

等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

五、详细评审
评标委员会应当按照招标文件第三章“评审办法”中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
六、与采购人、采购代理机构和评标委员会接触
1、除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会主动联系。 

2、供应商试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

七、合同的授予

1、定标方式

1.1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

1.2、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

2、中标公示和中标通知

2.1、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在原招标公告媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

2.2、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

2.3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

3、接受和拒绝投标的权利

在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

4、签订合同
4.1、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

4.2、合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

4.3、如果中标人不按其投标文件承诺、投标文件和投标期间的承诺签订合同，

采购人将有充分理由另行选择中标人。

5、追加采购服务的权利
在采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、纪律和监督
6.1、对采购人的纪律要求：
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会 公共利益或者他人合法权益。

6.2、对供应商的纪律要求：
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.3、对评标委员会成员的纪律要求：
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

八、质疑与投诉：
（一）质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表人（法定代表人和授权代表人须出具法定代表人授权书原件、身份证复印件、公司营业执照副本复印件并加盖单位公章）以授权代表人本人送达的方式提交，不接受邮寄、传真等形式。未盖章、非书面形式或未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。（地址及联系电话详见招标公告）

（二）质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，提供书面证明材料，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。质疑函必须加盖单位公章，复印件无效，不予受理。

（三）供应商对中标结果有异议的应当在结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑，非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

（四）采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

（五）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

供应商对招标文件提出询问或质疑的，必须遵守相关法规，且应提交纸质的询问

或者质疑文件原件，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并

按照如下要求提供文件（详见后附的质疑函范本）

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、标段；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章；以联合体形式质疑的，由参加联合体的供应商共同提出。

采购代理机构或者采购人将已收到质疑或者质疑原件的时间为接收时间。

九、关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

解释权

10.1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，按招标公告、供应商须知、评审办法、投标文件格式的编排顺序在前者为准解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在前者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.2、在评标过程中，若招标文件中就同一内容，有表达不一致的情形，且潜在供应商在招标文件规定的提出异议和澄清的时间内未提出异议或其他澄清要求的，则由评标委员会按照有利于采购人的方向理解。

十一、河南省政府采购合同融资政策告知函 

各供应商： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件： 
质疑函（范本） 
一、质疑供应商基本信息 
质疑供应商：……………………………………….. 
地址：……………………………

邮编：………………………… 
联系人：............................................

联系电话：………………………… 
授权代表：……………………………

联系电话：………………………… 
地址：……………………………

邮编：………………………… 
二、质疑项目基本情况 
质疑项目的名称、标段：………………………… 
质疑项目的编号：………………………… 
采购人名称：………………………… 
招标文件获取日期：………………………… 
三、质疑事项具体内容 
质疑事项 1：………………………… 
事实依据：………………………… 
法律依据：………………………… 
质疑事项 2 
……
四、与质疑事项相关的质疑请求 
请求：………………………… 
签字(签章)： 
公章： 
日期： 
质疑函制作说明: 
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的 
有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章
第三章  评审办法
总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》及现行的相关法规、规定和要求制定本办法。

2、评标工作遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、本次招标评标采用综合评分法。

4、评标工作按以下程序进行：

初步审查
澄清（根据评标委员会需要）

综合评分
编写评标报告

初步审查
只对在公开开标时有效的投标文件进行初步审查，判断是否满足招标文件要求。

2、初步审查包括资格性审查和符合性审查。
1.1、资格性检查：

在对投标文件详细评估之前，采购人或代理机构将依据供应商提交的投标文件按供应商须知前附表“供应商资格条件”所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	资格性审查
	营业执照
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	无行贿行为承诺函
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	信用查询结果截图
	符合“供应商须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	符合“供应商须知前附表”规定


1.2、符合性检查：

评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	形式性评审
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签名签章
	投标函签名签章符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标报价
	只有一个有效投标报价且未超过采购人预算控制价

	2.2
	响应性审查
	交货时间
	符合第二章“供应商知前附表”的要求

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商知前附表”的要求

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商知前附表”的要求

	
	
	质量
	符合第二章“供应商知前附表”的要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商知前附表”的要求


备注：

1、以上所需证件审查依据供应商在诚信库填报的信息资料原件扫描件为准。（所有资质、证书、业绩等以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。）（原件扫描件上传诚信库请依照系统所指位置进行上传以便评审。没有指出上传位置的原件扫描件请上传至“投标所需材料”中并新建子目名称。）

2、各条符合以上要求的投标文件通过初步评审，有一条不符合的，视为未通过初步评审，投标文件无效，不得进入详细评审。
3、评标委员会将通过审查确定每一供应商是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

4、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

三、详细评审（综合评分，满分100分）

1、只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行详细评审。

2、按招标文件中规定的评分因素和标准，进行详细评审，比较与评价。
	商务报价：35分

2、技术标：45分

3、综合标：20分

	序号       
	内容
	评标因素
	评分标准

	1
	商务报价（满分35分）
	投标报价（35分）
	本项目设有最高投标限价，高于投标限价视为无效投标。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×35%

注：

1、价格分计算保留小数点后两位。

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、为贯彻落实财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、宛财购【2022】8号《关于进一步推进政府采购支持中小企业发展的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。对小型、微型、监狱企业或残疾人福利性单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-10%）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

	2
	技术标

（满分45分）
	技术参数

（30分）

	所投设备技术参数均满足招标文件要求的得满分30分；每有一项负偏差在30分基础上扣0.5分，扣完为止。

注：供应商须提供相关的产品说明书或检测报告或技术产品彩页或技术白皮书或认证证书作为参数支撑材料，以投标文件中加盖公章的清晰复印件为准。

	
	
	2、供货方案（15分）
	（1）供应商货物供货、安装、调试、运输等方案科学、合理、可行得4分，基本科学、合理、可行得2分，一般得1分，缺项得0分。

	
	
	
	（2）供应商质量保证体系与措施明确、完备、合理得4分，基本明确、完备，措施基本合理得2分，一般得1分，缺项得0分。

	
	
	
	（3）供应商所供货物生产保证体系明确、完备、合理得4分，基本明确、完备，措施基本合理得1分，缺项得0分。

	
	
	
	（4）供应商所提供的备品备件满足要求得3分，基本满足要求得1分，缺项得0分。

	3
	综合标评分标准（满分20分）
	1、企业业绩

（4分）
	供应商2021年1月1日以来承接过类似业绩，每个得2分，最多得4分（提供中标通知书和合同协议书，以合同签订日期为准）

	
	
	2、售后服务承诺（12分）
	（1）积极配合采购人工作，投入充足人员、设备，有质保期内、质保期满后的售后服务措施，故障响应时间、应急维修措施预案、保证服务质量、备品备件的提供方案、产品调试退换货的方案及措施。内容详尽、明确、切实可行的得5分；内容基本详尽、明确、切实可行的得3分；内容不详尽、不明确的得1分；缺项得0分。

	
	
	
	（2）做好各项协调工作，有健全的各项制度，保证工作顺利进行的承诺和措施。内容详尽、明确、切实可行的得4分；内容基本详尽、明确、 切实可行的得2分；内容不详尽、不明确的得1分；缺项得0分。

	
	
	
	（3）供应商提供培训方案详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员。内容详尽、明确、切实可行的得3分；内容基本详尽、明确、切实可行的得2分；内容不详尽、不明确的得1分；缺项得0分。

	
	
	3、信用评价（2分）
	根据南阳市政府采购信用评价实施办法，诚信指数高的供应商（供应商），在参加政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分；供应商（供应商）可在投标（响应）文件递交截止前三个工 作日，登录“方城县政府采购信用管理系统”在线打印《方城县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时

作为享受政策支持的依据。

	
	
	4、节能产品（1 分） 
	根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本项目对供应商所投报产品属于最新一期节能产品政府采购品目清单非强制采购品目且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书（或中国政府采购网节能产品查询结果截图）的每有一项加1分，最多加1分。

	
	
	5、环保产品（1 分） 
	根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本项目对供应商所投报产品属于最新一期环境标志产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证证书（或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图）的每有一项加1分，最多加1分。


评审办法采用综合评分法,满分 100 分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（2）供应商最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。
（3）评标委员会在评标过程中，如果投标单位没有列明货物及服务价格构成明细，或其价格构成不合理的，则将要求该投标单位作出说明并提供相关证明材料，如果不能说明原因并提供相关证明材料的，则其投标有可能被拒绝。
（4）在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（5）本项目实行资格后审，审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。（原件扫描件上传诚信库请依照招标文件所指位置进行上传以便评审。没有指出上传位置的原件扫描件请上传至“投标所需材料”中并新建子目名称。）

（6）本项目评标结果公示时，同时公示诚信库信息，接受社会监督。

（7）本项目核心产品为玻璃钢罐、黑膜厌氧储存池底膜、黑膜厌氧储存池顶膜、抽粪施肥车。多家供应商提供核心产品若出现同一品牌需参照（中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标人。

计分办法

1、根据招标文件、投标文件，按照评分办法，评标委员会各成员独立进行评价、打分。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

2、所有评委计分结果的算术平均值作为该供应商的最终得分。

3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级监督部门。

5、评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、定标办法

1、供应商的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评委会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3、评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

五、编写评标报告

完成评标后，评标委员会应向采购人提交书面评标报告并推荐中标候选人名单，且评标委员会全体成员应在评标报告上签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

相关注意事项

1、各供应商应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由供应商自行承担。

2、开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与供应商交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

4、评委会不向落标人解释落标原因，不退还其投标文件。

5、供应商应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它供应商恶意攻击。

6、供应商如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

  采购内容及要求

一、技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	固液分离机
	1.外观材质:不锈钢

2.滚筒筛网:304不锈钢，双层筛网≥1500mm*500mm

3.外形尺寸:2700mm*1600mm*1800mm

4.功率:主机功率≥5Kw，污水切割泵≥3Kw

5.处理量≥20m³/h
	18
	台

	2
	黑膜厌氧储存池底膜
	1.厚度：1.0mmHDPE膜，HDPE土工膜

2.密度≥0.9g/cm³

3.断裂强度≥22N/mm

4.断裂伸长率≥700%

5.防渗系数≤1×10^(-13)cm/s 
	92350
	㎡

	3
	黑膜厌氧储存池顶膜
	1.厚度：1.5mmHDPE膜,HDPE土工膜

2.密度≥0.9g/cm³

3.断裂强度≥22N/mm

4.断裂伸长率≥700%

5.防渗系数≤1×10^(-13)cm/s 
	101000
	㎡

	4
	沼气净化设备
	1.处理量≥50m³/h

2.水封罐:ф0.5mx0.8m，材质:碳钢防腐，数量:1个

3.脱水罐:ф0.6mx1.1m，材质:碳钢防腐，数量:1个

4.脱硫罐:ф0.6mx1.1m，材质:碳钢防腐，数量:1个

5.稳压罐:ф0.8mx1.5m，材质:碳钢防腐，数量:1个 

6.增压风机:风量≥50m³/h，压力≥10kpa，功率≥0.75kw，材质:铝合金，数量:1个，防爆等级≥DIIBT4
7.防护等级≥IP55

8.绝缘等级:F级
	13
	套

	5
	沼气燃烧器
	1.处理量≥50m³/h

2.燃烧形式:内燃式

3.材质:不锈钢
	13
	台

	6
	粪肥输送主管网
	DE160mm

材质PE

压力0.6Mpa
	15000
	m

	7
	粪肥输送主管网
	DE110mm

材质PE

压力0.6Mpa
	35044
	m

	8
	还田喷带
	帆布管

材质：涤纶长丝-塑料
压力≥1Mpa
口径65mm
	20460
	m

	9
	玻璃钢罐
	罐体体积50m³，净长度6.25m，高3.2m，单体有效容积≥48m³

2.材质：不饱和树脂＋玻璃纤维纱

3.壁厚、耐压强度：执行JCY587-1995和CJ/T409-2012

4.强度：简体一次性缠绕成型，自带加强筋

5.进出水口：进出水口采用N8标准波纹管连接

6.内部三级沉淀

7.罐体外表面：罐体外表面光滑、无裂纹，色泽均匀，无明显划痕

8.罐体内表面：罐体内表面为富树脂层、表面光滑平整，无玻璃纤维裸露，无目测可见裂纹、划痕、疵点及白化分层等缺陷

9.罐体清掏孔数量≥2个，罐体清掏孔直径500mm，高度100mm，边缘整齐，厚度均匀、无分层，加工断面加封树脂

10.罐壁厚度≥10mm

11.巴氏硬度≥34Hba
	311
	个

	10
	抽粪施肥车
	1.驾驶室，规定载人数量2人

2.加厚方管
3.发动机型号:国四≥24马力
4.车辆尺寸:≥4720*1728*1900(长*宽*高)
5.变速箱档位：八档
6.前轮型号：600-14  后轮型号：750-16
7.罐体外形尺寸≥2000*1350*1100(长*宽*高)
8.罐体容积≥2.5立方米
9.自动吸粪，真空助力制动，轮胎数量三个
10.可装载重量≥1900KG
11.前悬挂和后悬挂距离地面≥1300mm
12.最高时速≤50KM每小时

13.整车（主车和罐体）为同一厂家生产
	50
	台


二、商务要求

1、供应商必须提供原装、全新的、符合国家及行业有关质量标准及本项目提出的有关性能要求的产品，保证正常使用。

2、供应商应提供针对本项目商务偏差的详细说明，提供偏差表。

3、供应商应提供项目技术偏差的详细说明，并注明投标产品与招标要求有何不同，并说明其符合性，存在技术负偏差部分必须明示。

4、供应商必须对招标范围内的全部内容进行投标，供应商在投标文件中提供的所有资料必须保证真实有效，若提供虚假材料将追究其法律责任。

5、供应商必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

6、交货时间：合同签订后180日历天内交付使用

7、质量要求：符合国家相关质量技术标准的全新合格产品

8、质保期：自设备验收合格之日起1年

9、付款方式：合同签订后，预付合同总价款的50%；设备全部到位并验收合格后支付剩余合同总价款的50%。

10、交货地点：采购人指定地点
11、售后服务要求：

（1）质保1年，终身维修。

（2）免费对操作人员和维修人员进行培训，列出培训计划、提供使用、维修手册。

（3）须明确服务能力（包括现场服务、售后服务、维修手册）。

（4）供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在12小时给用户答复，24小时内到达现场，48小时内处理好故障。并提供工作日8小时免费客服电话服务。

12、备品备件及耗材等要求：供应商应对保证货物正常运行1年的备品备件报出单价，并说明获得的来源渠道。
第五章  合同条款及格式
采购人（甲方）：                               
供应商（乙方）：                               
签订时间：                                    
签订地点：                                    
本项目经            批准,采用       方式依法组织采购，经评审委员会评审，决定将                政府采购合同授予乙方。为进一步明确甲乙双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》以及本项目中标（成交）结果，甲乙双方充分协商，订立合同，共同遵守。
第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多可附表，如附表必须加盖公章）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：


第二条   产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）执行不低于同行业质量标准；（4）按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
乙方提供和交付的货物技术标准应与竞争性磋商文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
第三条   产品的包装标准和包装物的供应与回收。
（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第（ ）项执行：
（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。
2.到货地点：​​​​​​​​​​                 (甲方指定的任何地点，安装并调试。)
3.产品的交货期限：                     。
第五条  合同总价款
合同总价款（大小写）：                                    
第六条  付款条件 
本合同以人民币付款。
具体付款方式：                                              
第七条  验收方法
乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收。甲方应当按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的标准；验收合格的,验收书作为支付货款的重要依据。
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并书面报告示范区采购办。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务。
（1）保修
乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从            开始。乙方应在接到报修通知后      内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后      内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
（2）维修
保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担（投标另有承诺的除外）。
第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－10%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
3.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以罚款，罚款应从货款中扣除，罚款应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
5.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
6.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。
第十一条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分    %（通用产品的幅度为1%-10%，专用产品的幅度为10%-30%）的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
第十二条  不可抗力
⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条  履约保证金
（1）本项目履约保证金为             (人民币),期限       。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。
（3）乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十四条 转让与分包
（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
（2）乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条   其他
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（     ）项方式处理：

根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向     申请仲裁。

向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第十六条  本合同自甲乙双方当事人签字后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式      份，甲乙双方各执    份。
第十七条 甲乙双方必须严格按照竞争性磋商文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。因双方擅自变更合同引发的一切问题，其后果和责任自负。
第十八条  下列关于项目编号           的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）竞争性磋商文件（2）乙方提供的响应文件（3）中标（成交）通知书（4）服务承诺；（5）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
采购人（甲方）：    （公章）      供应商（乙方）：  （公章）  
地址：                            地址：
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
电话：                            电话：
开户银行：                        开户银行：
账号：                            账号：
年   月   日                      年   月   日  
                                         （本合同为参考格式）
第六章
 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

                   项目编号：                      
供应商：                               （电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （电子签章/签名）

         年         月         日

目   录
一、投标函及投标函附录

二、投标报价分项一览表

三、法定代表人身份证明书
四、法定代表人授权书
五、招标文件内容确认书
六、反商业贿赂承诺书

七、关于资格的声明函

八、供应商承诺函

九、供应商业绩证明文件

十、技术条款偏差表

十一、商务条款偏差表
十二、供货方案

十三、供应商资格证明材料

十四、供应商及投标产品简介

十五、信用承诺书

十六、售后服务承诺

十七、招标文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

十八、政府采购政策（如有）
投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人） 
经详细研究你们的  （项目名称） （项目编号：          ）的招标文件，我

们决定参加该项目招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权 （姓名）、（职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物/服务，总报价为人民币（报价大写        （报价小写：        ），交货时间：        ，质保期：        ，质量         ，参加投标。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的各项要求，按质、按量完成此次服务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起     
日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿意按招标文件中的规定提供投标承诺函。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我方承诺在本项目投标活动中所有提供的证明、文件、材料均合法、真实、有效，如有虚假，自愿放弃中标资格，并承担一切后果。
         供应商（电子签章）：

                            法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

    日期： 年 月 日
（二）、投标函附录
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	投标报价
	大写：             
小写：     

	交货时间
	

	质  量
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他声明
	

	联系人及联系方式
	


说明：

1、上述投标价为供应商应承担的一切费用总和；此表中的投标总价应和投标分项报价表中的投标总价相一致；
2、投标报价应以人民币报价，若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

                       供应商（单位电子签章 ）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

                   时间：   年   月   日

投标报价分项一览表

项目名称：                                        项目编号：  

	序号
	设备名称
	品牌型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价合计：


备注：

1、分项报价合计金额应与投标函附录总金额一致。
2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
供应商名称（单位电子签章 ）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：                      

日期：       年      月     日

三、法定代表人身份证明书

供应商名称：                                  

单位性质：

地  址：

成立时间：  年   月   日

姓名：  性别：        年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商盖章（单位电子签章或盖章 ）：

法定代表人（电子签章或签名）：   

日
期：
年
月
日
附：法定代表人的身份证复印件。
四、法定代表人授权书
委托单位：                                                                               

地址：                        法定代表人：                          
被授权代表姓名：        性别：        出生日期：     年     月     日

所在单位：                      职务：                  

[image: image2.jpg]


身 份 证：                   现住：     
兹委托       参加  （项目名称） 采购事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与中标事宜有关的合同。

该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人代表无转委权。

[image: image3.jpg]


委托期限：

供应商（单位电子签章 ）：

法定代表人（电子签章或签名）：   

                                  日
期：
年
月
日
附：法定代表人的身份证及授权代表的身份证复印件

五、招标文件内容确认书

（采购人）：

（代理公司） ：

我方已经详细阅读本项目整个招标文件及有关组成文件的内容，已充分行使对本项目招标文件及有关组成文件提出需要澄清、疑问、异议的权利，现我方对本项目招标文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议且我方保证在递交投标文件后，我方承认、理解和遵照执行本次招标文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利，不对本项目招标文件的任何内容提出异议。

供应商（单位电子签章）：                             

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）： 

日期：年   月  日

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                    项目（项目编号：       ）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商(单位电子签章 )：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：    年   月    日

关于资格的声明函

（采购人名称）：

关于贵方编号为         公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由          签发的我方工商营业执照副本复印件（加盖单位公章）一份。

2、法定代表人授权书。

3、法定代表人、授权代表身份证复印件。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法人或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（单位电子签章 ）：                  

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：
日期：    年     月    日

八、供应商承诺函

致：(采购人)
根据贵方项目编号为          的采购公告及采购文件要求，签字代表                      （全名、职务）经正式授权并代表             （供应商名称、地址）向方城县电子招标投标交易系统提交响应电子投标文件。
据此函，我方在此郑重承诺如下：
1、我方已详细审查采购公告及采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
2、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。
3、若成交，我方将按照采购公告及采购文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合采购公告及采购文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。并且在合同签订之日起5个工作日内将采购合同扫描后以PDF件或JPG图片格式上传至方城县电子招标投标交易系统中,上传的合同原件扫描件保证做到真实、完整、清晰、端正。
4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
5、我方保证，严格遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定。
以上承诺若有违背，我方愿意接受处罚并承担相关的法律责任，同时贵方可将我公司、公司法定代表人及本项目授权代表列入“南阳市公共资源交易主体不良行为记录”和“信用中国”及“中国政府采购网”失信人名录中。
 
供应商（单位电子签章 ）：                      

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：        年       月      日

九、供应商业绩证明文件

（格式自拟）

十、技术条款偏差表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件
技术条款
	投标文件技术条款
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

l、投标货物技术条款存在偏差的必须如实填写本表；

2、表格不足时供应商可根据需要另行添加。

供应商（单位电子签章 ）：                      

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：        年       月      日

商务条款偏差表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标文件
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

l、商务条款存在偏差的必须如实填写本表；

2、表格不足时供应商可根据需要另行添加。

供应商（单位电子签章 ）：                      

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：        年       月      日

十二、供货方案

十三、供应商资格证明材料

13.1、有效的营业执照

13.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

13.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
13.4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

13.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
13.6、信用查询结果截图
13.7、其他材料
供应商及投标产品简介

14.1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术能力、人员状况等

14.2、所投产品详细介绍（可提供产品说明书、技术产品彩页、技术白皮书、检测报告、认证证书等）

信用承诺书

（投标单位范本）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

供应商（单位电子签章 ）：                      

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：        年       月      日

十六、售后服务承诺

十七、招标文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

政府采购政策（如有）

1、 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  
                          企业名称（盖公章或电子公章）： 

日期：  年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如果是中小企业的，提供《声明函》即可，若中标，《声明函》将随中标结果公开，接受社会监督）

2、监狱企业声明函
 
本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），本企业______（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖公章或电子公章）： 
日期：  年    月    日
 
（注：如果是监狱企业，还需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
3、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：                           （盖公章或电子公章） 
法定代表人或其授权代表：                 （签字或电子签章） 
日期：     年    月    日
（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）
