## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年安棚镇周岗村立华养殖基地建设项目-水井（3眼） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041107001001 | 成井 | 1.成井方式:机械打井 2.成井直径:10m至井底采用φ160×3 PVC管,出水量≥1T/h 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | m | 510
2 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水电泵 2.型号:200QJ10-124/8(1.5kw) 3.含8号PE吊绳90米 4.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | 台 | 3
3 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外地下 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32-PE管-2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | m | 480
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:水泵控制箱 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年安棚镇周岗村立华养殖基地建设项目-水井（3眼） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:井头部位 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢管219*3 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | m | 31.5
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YLV22 0.6/1KV 2*1.5mm2 3.含电缆头制作安装 4.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | m | 510
7 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:3T压力平衡罐 2.含电磁器压力表 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | 台 | 3
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:DN32铜芯止回阀 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | 个 | 3
9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:DN32排气阀(KQ42) 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求 |  | 个 | 3
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年安棚镇周岗村立华养殖基地建设项目-水井（3眼） |  |  | 标段：2025年安棚镇周岗村立华养殖基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12