成 交 结 果 基 本 情 况

一、成交供应商（全称）： 中移系统集成有限公司   

   地址（详细）：石家庄青园街220号

   联系人（法定代表人或授权代表）：王景康
联系电话（办公电话）：13838297492
统一社会信用代码：9113010071836660XC
二、成交标的具体情况：

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	质保期限

	1
	附着式交通标志（90×60）
	路瑞 定制
	套
	118
	520
	61360
	7年

	2
	流媒体服务器
	海康 DS-VM21R-D/R4
	台
	1
	97800
	97800
	7年

	3
	视频管理服务器
	海康 DS-VM21R-D/R4
	台
	1
	112200
	112200
	7年

	4
	应用服务器
	海康 DS-VM21R-D/R4
	台
	1
	97800
	97800
	7年

	5
	视频事件分析服务器（128路含软件）
	海康 DS-VM22S-D/R4
	台
	2
	476000
	952000
	7年

	6
	硬盘（2*8T)
	海康 定制
	台
	53
	6000
	318000
	7年

	7
	硬盘（2*10T)
	海康 定制
	台
	4
	8000
	32000
	7年

	8
	硬盘（3*10T)
	海康 定制
	台
	2
	9000
	18000
	7年

	9
	网络存储服务器（48盘位 满配8T硬盘）
	海康 DS-A80348D
	台
	1
	321000
	321000
	7年

	10
	存储服务器（配置36块10T硬盘）
	海康 D8-A870036S/10T
	台
	1
	250000
	250000
	7年

	11
	★台式计算机
（交通监控管理计算机1台；通信计算机1台；图像管理计算机2台；情报板管理计算机1台；机电运维工作站含软件1台）
	海康 XC-P514P-B
	台
	6
	9800
	58800
	7年

	12
	彩色激光打印机
	惠普 M180n
	台
	1
	3200
	3200
	7年

	13
	激光打印机
	惠普 M42523dn
	台
	1
	4500
	4500
	7年

	14
	三层以太网交换机
	海康 DS-3E3754-HL
	台
	1
	9900
	9900
	7年

	15
	接入以太网交换机
	海康 DS-3E2728-S
	台
	1
	4200
	4200
	7年

	16
	主监视器
	海康 DS-D50FK32
	台
	1
	1500
	1500
	7年

	17
	拼接控制器（含软件）
	海康 DS-C31S-S11
	台
	1
	98000
	98000
	7年

	18
	小间距LED拼接屏
	海康 DS-D4012BW-2FC
	m2
	14.9714
	20000
	299428
	7年

	19
	大屏安装支架
	海康 定制
	套
	1
	24000
	24000
	7年

	20
	高清视频解码器
（16路）
	海康 DS-6A16UD
	台
	1
	75000
	75000
	7年

	21
	下一代防火墙（含IPS/AV/AC功能）
	启明星辰 天清汉马USG防火墙系统V2.6 USG-FW-N-G3110-DRN
	套
	1
	131000
	131000
	7年

	22
	数据对接网关
	交发院 定制
	套
	1
	40000
	40000
	7年

	23
	数据库防火墙（含数据库审计功能）
	启明星辰 天玥数据库审计系统V6.0
DA-FT-1200UR-SJ
	套
	1
	131000
	131000
	7年

	24
	日志审计系统
	启明星辰 泰合信息安全运营中心系统-日志审计V3.0
TSOC-SA-HG-1600-SJ
	套
	1
	115600
	115600
	7年

	25
	杀毒软件（主机安全及防病毒系统）
	启明星辰 天珣端点威胁检测防护与管理系统V7.0
EDR-8000-CONPR
	套
	1
	85800
	85800
	7年

	26
	全流量探针
	启明星辰 天阗入侵检测与管理系统V7.0
NT3000-CSP-HG-M-SJ
	套
	1
	124800
	124800
	7年

	27
	设备安全接入网关（含软件）
	启明星辰 天清物联网安全接入防护系统 V3.0 IoTVBox-ZX-1000
	套
	1
	105200
	105200
	7年

	28
	信息安全等级保护测评（二级等保）
	鼎信 定制
	项
	1
	60000
	60000
	7年

	29
	联网费用（500兆宽带VPN，含2.5年资费）
	中国移动 500M
	项
	1
	129600
	129600
	7年

	30
	综合控制台
	中移集成 定制
	套
	1
	20000
	20000
	7年

	31
	网络摄像机控制键盘
	海康 DS-1005K
	台
	1
	2200
	2200
	7年

	32
	UPS 20kVA
	海康 DS-IUH3320L-K/TJ
	台
	1
	42000
	42000
	7年

	33
	明装配电箱
	中移集成 定制
	台
	1
	3600
	3600
	7年

	34
	机柜
	越腾 定制
	台
	3
	4400
	13200
	7年

	35
	强电插座
	正泰 定制
	个
	20
	60
	1200
	7年

	36
	电脑插座
	正泰 定制
	个
	6
	80
	480
	7年

	37
	电话插座
	正泰 定制
	个
	6
	60
	360
	7年

	38
	大功率插座
	正泰 定制
	个
	1
	100
	100
	7年

	39
	监控系统应用软件
	中移集成 定制
	套
	1
	650000
	650000
	7年

	40
	系统软件
	中移集成 定制
	套
	1
	850000
	850000
	7年

	41
	平整度采集单元
	交发院 定制
	套
	1
	311000
	311000
	7年

	42
	前视摄像机
	交发院 定制
	套
	1
	13000
	13000
	7年

	43
	后视摄像机
	交发院 定制
	套
	1
	13000
	13000
	7年

	44
	车载边缘计算终端
	交发院 定制
	套
	1
	100000
	100000
	7年

	45
	车载显示终端
	交发院 定制
	套
	1
	6000
	6000
	7年

	46
	车载移动电源
	交发院 定制
	套
	1
	18500
	18500
	7年

	47
	500万抓拍单元
	海康 iDS-TCV500-YG
	套
	100
	5980
	598000
	7年

	48
	900万抓拍单元
	海康 iDS-TCV900-YG
	套
	22
	9700
	213400
	7年

	49
	补光灯
	海康 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)
	个
	210
	2000
	420000
	7年

	50
	交调终端服务器
	海康 DS-TP50
	套
	59
	9800
	578200
	7年

	51
	视频监控设施（400万星光级一体机）
	海康 DS-2VS415-D732-DW/SP/RDG/GLT(C)
	套
	59
	9400
	554600
	7年

	52
	安全网关
（外场终端）
	天清物联网安全接入防护系统V3.0
IoTVBox-500ET-V
	套
	59
	10000
	590000
	7年

	53
	网络租赁20M专网(2.5年)
	中国移动 20M
	项
	59
	12000
	708000
	7年

	54
	智能运维机箱
	文象智能 Smart-100
	个
	59
	6760
	398840
	7年

	55
	室内电缆
	豫鑫 定制
	m
	300
	159
	47700
	7年

	56
	室内电缆
	豫鑫 定制
	m
	200
	68
	13600
	7年

	57
	供电电缆（YJV-2*10mm2）
	豫鑫 定制
	m
	23500
	33
	775500
	7年

	58
	供电电线（RVV-3×2.5mm2）
	豫鑫 定制
	m
	2280
	12
	27360
	7年

	59
	大屏供电电缆及通讯线
	豫鑫 定制
	项
	1
	2000
	2000
	7年

	60
	控制线（RVVSP-2×1mm2）
	豫鑫 定制
	m
	1050
	5.2
	5460
	7年

	61
	RVVP-4×0.2mm2
	豫鑫 定制
	m
	600
	5.8
	3480
	7年

	62
	六类网线
	绿色华普 定制
	m
	2780
	4
	11120
	7年

	63
	光缆辅材
	中移集成 定制
	项
	1
	27000
	27000
	7年

	64
	接地导线
	中移集成 定制
	m
	60
	134
	8040
	7年

	65
	强电电力线槽
	中移集成 定制
	m
	12
	50
	600
	7年

	66
	弱电信号线槽
	中移集成 定制
	m
	18
	40
	720
	7年

	67
	螺纹管
	中移集成 定制
	m
	100
	20
	2000
	7年

	68
	金属蛇皮管
	中移集成 定制
	m
	80
	180
	14400
	7年

	69
	预埋PE管（Φ50）
	中移集成 定制
	m
	23500
	16
	376000
	7年

	70
	接地系统
	中移集成 定制
	套
	59
	2000
	118000
	7年

	71
	接地汇流排
	中移集成 定制
	个
	6
	1000
	6000
	7年

	72
	悬臂式可变信息标志(H6.5m+L8m，含杆件、防雷及基础等)
	路瑞 定制
	套
	7
	6640
	46480
	7年

	73
	悬臂式可变信息标志(H6.5m+L10m，含杆件、防雷及基础等)
	路瑞 定制
	套
	17
	8620
	146540
	7年

	74
	悬臂式可变信息标志(H6.5m+L12m，含杆件、防雷及基础等)
	路瑞 定制
	套
	30
	10840
	325200
	7年

	75
	悬臂式可变信息标志(H6.5m+L14m，含杆件、防雷及基础等)
	路瑞 定制
	套
	13
	14480
	188240
	7年

	76
	悬臂式可变信息标志(H6.5m+L18m，含杆件、防雷及基础等)
	路瑞 定制
	套
	6
	21450
	128700
	7年

	77
	线缆井
	中移集成 定制
	个
	182
	600
	109200
	7年

	78
	嵌入式监控主机
	和嘉科技 定制
	套
	1
	17600
	17600
	7年

	79
	温湿度传感器
	和嘉科技 定制
	套
	1
	652
	652
	7年

	80
	烟雾传感器
	和嘉科技 定制
	套
	2
	240
	480
	7年

	81
	48V直流电源监测
	和嘉科技 定制
	套
	1
	200
	200
	7年

	82
	水浸检测器
	和嘉科技 定制
	套
	1
	4300
	4300
	7年

	83
	UPS监测模块
	和嘉科技 定制
	套
	1
	2000
	2000
	7年

	84
	蓄电池转换器
	和嘉科技 定制
	个
	1
	2400
	2400
	7年

	85
	蓄电池单体监测
	和嘉科技 定制
	个
	1
	4160
	4160
	7年

	86
	声光报警器
	和嘉科技 定制
	套
	1
	100
	100
	7年

	87
	监控摄像机（机房视频监控）
	和嘉科技 定制
	套
	1
	700
	700
	7年

	88
	机房动力环境监控系统管理平台
	和嘉科技 定制
	套
	1
	87740
	87740
	7年

	89
	空调控制器
	和嘉科技 定制
	套
	1
	1700
	1700
	7年

	90
	门禁系统
	和嘉科技 定制
	套
	2
	5000
	10000
	7年

	合计（大写）：人民币壹仟贰佰叁拾捌万贰仟柒佰肆拾元整   小写：12382740 元


